Vježba : Priprema i standardizacija otopine NaOH

Pribor:

Čaša, boca štrcaljka, žlica, vaga, željezni stalak, bireta, hvataljka za biretu, stakleni lijevak, 3 komada Erlenmeyerovih tikvica sa širokim grlom, propipeta, graduirana pipeta od 10 ml, odmjerna tikvica od 100 ml

Kemikalije:

Standardizirana otopina HCl (c=0,1000 mol/L), natrijev hidroksid, destilirana voda, metiloranž

Zadatak:

Pripremite 100 ml otopine NaOH koncentracije 0,1000 mol/l. Provedite standardizaciju pomoću standardne otopine HCl.

Opis rada:

Izračunajte masu NaOH potrebnu za pripremu 100 ml otopine NaOH koncentracije 0,1000 mol/l. Pripremi otopinu i ostavi u odmjernoj tikvici.

U Erlenmeyerove tikvice otpipetirajte po 10 ml otopine NaOH i dodajte 2 kapi indikatora. Otopinu titrirajte standardnom otopinom HCl-a te iz dobivenih utrošaka izračunajte pravu koncentraciju NaOH.

Mjerenja:

| V1(HCl) |  |
| --- | --- |
| V2(HCl) |  |
| V3(HCl) |  |
| V(srednja vrijednost) |  |

Jednadžba kemijske reakcije:

Račun:

Skica aparature:

Zapažanja:

Zaključak: