Vježba: Priprema standardne otopine natrijeva oksalata, c(Na2C2O4) = 0,0500 mol dm-3

Natrijev oksalat je primarni standard pa je za pripremu standardne otopine potrebno odvagati potrebnu količinu Na2C2O4(s) i otopiti u destiliranoj vodi.

Pribor i kemikalije: vaga, posudica za vaganje, sušionik, eksikator, odmjerna tikvica od 1 L, reagens-boca,

Na2C2O4(s), destilirana voda.

Postupak:

- U posudici za vaganje odvažite potrebnu količinu natrijeva oksalata i sušite 1 sat na temperaturi 105 ˚C. Odvaganu sol ohladite u eksikatoru.

- Za pripremu 0,0500 mol dm-3 otopine natrijeva oksalata izvažite 6,6995 g Na2C2O4(s) i otopite u destiliranoj vodi. Kvantitativno prenesite u odmjernu tikvicu od 1 L, dopunite vodom do oznake, promiješajte i prelijte u reagens-bocu.

Skica:

Račun: Iz podataka (izvagana masa, volumen) izračunajte točnu koncentraciju otopine natrijeva oksalata.

m(Na2C2O4) =

V(Na2C2O4) =

M(Na2C2O4) =

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

c(Na2C2O4) = ?

Opažanja:

Zaključak: